**БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН**

**ТУНХЭНЭЙ АЙМАГАЙ АРШААН ХYДОО ТОСХОН НЮТАГАЙ БАЙГУУЛГА**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «АРШАН» ТУНКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

ул. Трактовая, 30, п. Аршан, Тункинский район, Республика Бурятия, 671023

тел. 8 (30147) 97773, 97443, 97429, факс 8 (30147) 97494

эл/почта: [mosparshan@mail.ru](mailto:mosparshan@mail.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ТОГТООЛ**

16.11.2022 г. № 55

**Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в МО СП «Аршан»**

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 , с п. 7.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение «Аршан», руководствуясь ч. 1 ст. 24 Устава муниципального образования сельское поселение «Аршан», Администрация муниципального образования сельское поселение «Аршан» постановляет:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории МО сельское поселение «Аршан» (Приложение №1).

2. Утвердить перечень пожарных гидрантови иных наружных источников противопожарного водоснабжения на территории МО сельское поселение «Аршан» (Приложение № 2).

3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения (Приложение №3).

4. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО сельское поселение «Аршан», находящихся на водопроводных сетях поселения, результаты проверки оформлять актом.

5. Организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

5.1. Ежегодно принимать меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

5.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

5.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории МО сельское поселение «Аршан» определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

7. Секретарю Администрации МО сельское поселение «Аршан» (О.А. Бузаева) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации МО сельское поселение «Аршан» в сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава – руководитель

Администрации МО СП «Аршан» Д. В. Молохоев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

сельское поселение «Аршан»

от 08.11.2022 г. №55

**ПРАВИЛА**

**учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории МО сельское поселение «Аршан» и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал, который должен быть введён под крышку люка.

2.5. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.6. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

2.7. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.**

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

**4. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.**

4.1. Организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

4.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

4.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

4.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления МО сельское поселение «Аршан» и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

4.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

**5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.**

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

5.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

сельское поселение «Аршан»

от 08.11.2022 г. №55

## Перечень

пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов

**МО сельское поселение «Аршан»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес, месторасположение водоисточника на мест­ности (ориентир для быстрого обнаружения)** | **Характеристика (диаметр, вид водопро­вода, емкость водоема)** | **Тип**  **Водопроводной**  **сети** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **с. Аршан** | |  |  |
| 1 | ул. Набережная |  | пирс |
| 2 | ул. Трактовая, Пансионат «Эдельвейс» | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №2 |
| 3 | ул. Трактовая, Санаторий «Саяны» | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №1 |
| 4 | ул. Трактовая, Санаторий «Саяны» | Плавательный бассейн, V-600 | Противопожарный водоем |
| 5 | ул. Вересова 20 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №1 |
| 6 | ул. Вересова 17 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №2 |
| 7 | ул. Вересова 28 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №3 |
| 8 | ул. Вересова 14 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №4 |
| 9 | ул. Вересова 53 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №5 |
| 10 | ул. Вересова 110 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №6 |
| 11 | ул. Вересова 1/1 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №7 |
| 12 | ул. Вересова 5 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №8 |
| 13 | ул. Вересова «Разливочный цех» | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №9 |
| 14 | ул. Вересова подстанция возле моста | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №10 |
| 15 | ул. Набережная «Пекарня» | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №11 |
| 16 | ул. Павлова 16 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №12 |
| 17 | ул. Трактовая «3-й корпус» | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №13 |
| 18 | ул. Трактовая «магазин «Ландыш» | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №14 |
| 19 | ул. Трактовая 63 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №15 |
| 20 | ул. Трактовая 81 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №16 |
| 21 | ул. Трактовая «остановка «Саяны» | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №17 |
| 22 | ул. Трактовая «Марьина роща» | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №18 |
| 23 | ул. Трактовая 117 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №19 |
| 24 | ул. Трактовая «Очистные сооружения» | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №20 |
| 25 | ул. бр. Домышевых 18 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №21 |
| 26 | ул. бр. Домышевых 35 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №22 |
| 27 | ул. бр. Домышевых 32 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №23 |
| 28 | ул. бр. Домышевых 52 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №24 |
| 39 | ул. бр. Домышевых 62 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №25 |
| 30 | ул. бр. Домышевых «Селевой канал» | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №26 |
| 31 | ул. Габанова 17 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №27 |
| 32 | ул. Габанова 25 | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №28 |
| 33 | «Спорткомплекс» | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №29 |
| 34 | «Саган-Дали (корпус № 10)» | Подземный, Т-150 | Пожарный гидрант  №30 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

муниципального образования

сельское поселение «Аршан»

от 08.11.2022 г. №55

**АКТ**

**проверки источников наружного**

**противопожарного водоснабжения**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. село\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представитель администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и представитель обслуживающей организации\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ года по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_\_\_ года произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов), расположенных на водопроводных сетях населённых пунктов муниципального образования \_\_\_\_\_.

**Проверкой осмотрены пожарные гидранты (водоемы):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество** | **Примечание** |
|  |  |  |  |
| 1. | Осмотрено пожарных гидрантов (водоемов) |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных гидрантов |  |  |
|  | (водоемов) |  |  |
|  |  |  |  |
| 3. | Исправлено гидрантов (водоемов) |  |  |
| 4. | Обнаружено замороженных гидрантов (водоемов) |  |  |
|  |  |  |  |

**Неисправные пожарные гидранты (водоемы):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ ПГ (ПВ)** | **Адрес** | **Причина** | **Ведомственная** | **Примеча** |
| **п/п** |  |  | **неисправности** | **принадлежность** | **ние** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

**Исправные пожарные гидранты (водоемы):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ ПГ (ПВ)** | **Адрес** | **Ведомственная** | **Примеча** |
| **п/п** |  |  | **принадлежность** | **ние** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Акт составлен в 2-ух экземплярах – по одному экземпляру каждой стороне.

Представитель администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Представитель обслуживающей организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.